安全官

1. 毒物管理
2. 環安衛對外窗口（接洽王振宇）
3. 各類化學品回報
4. 老師及所有人員體檢安排

2018.2 − Joanne

實驗室維護人員

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 記錄 | 小儀器借用（借來及外借） | | |
| 維護 | 廢棄物處理 (every week)，沖洗洗眼器 (every week)，清理367實驗室分析天秤 (every month)，清潔實驗衣 (every quarter)，安排實驗室清潔 (every quarter) | | |
| 1. Joanne | | 1. Alex (2018.7 to 9) | 1. Susan |
| 1. Gary | | 1. Alan | 1. Edward |

實驗室採購人員

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 採購  （盡量多買） | 口罩、擦手紙、衛生紙、碳粉匣（張忠和）  Kimwipes、手套、垃圾袋  離心管、tips、塑膠滴管、樣品瓶、eppendorf、玻璃滴管  Acetone/ethanol for rinsing, soap, parafilm, weighing paper | | |
| 1. Joanne (2018.7 to 9) | | 1. Alex | 1. Susan |
| 1. Gary | | 1. Alan | 1. Edward |

儀器負責人\*

|  |  |
| --- | --- |
| Instruments | Keepers |
| HPLC | Edward, Joanne |
| Air conditioner (367) | Alex, Susan |
| Lyophilizer | Edward, Joanne |
| Rotor Vapor | Alex, Alan |
| Millipore (DI water) | Joanne, Susan |
| Advance III 400 + air conditioner (325) + air dryer | Alex, Gary |
| Micro-mixer | Alex, Alan |
| Plasma cleaner | Alex, Alan |
| pH electrodes | Alex, Gary |
| Ovens/furnaces | Alex, Gary |
| Ball mill | Alex, Gary |
| Sonifier/sonicator | Joanne, Susan |
| Incubators | Joanne, Susan |
| Circulation pump/Dry pump | Alex, Alan |
| FPLC | Edward, Joanne |
| Centrifuge | Edward, Alex |

\*注意停電時必須關機及拔除插座；停水時關冷氣機

輻射指環 – Alex

貴儀及物質元件中心繳費（單月）− Alex

廢液申請 − Joanne

清點毒物 – Joanne, Susan

清點財產及報廢 − Alex

廢棄固體清運登記(藥品玻璃瓶要先把貼紙標籤撕掉) – Joanne, Susan

NMR 液氮 schedule/「最後離開檢點表」 – Alex, Joanne

每天最後離開者必須填寫「最後離開檢點表」（見下頁）及檢查相關項目。

